## Hoja1
|  |  | FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | Codigo: FR-D.SAD-01-002
Versión: 00
Fecha | D / M / A |  | MANTENIMIENTO |  |  | Preventivo
O.T. No: |  |  | N° INVENTARIO |  |  | Ubicación
MANTENIMIENTO CONTRATADO |  |  | SI NO
PROVEEDOR | [5 empty] | CONTACTO
Técnico: |  |  |  |  | Técnico de Auxiliar:
TRABAJOS REALIZADOS
|  |  | Bueno | Malo |  |  |  |  | Bueno | Malo
Inspeccion Acometida principal |  |  |  |  | Estado fisico del tablero (Corrosión, pintura, señalización, iluminación)
Verificacion de Ventilación (Controlador de humedad relativa y temperatura) |  |  |  |  | Puerta, cerradura, bisagras
Revision de Barrajes |  |  |  |  | Sistema de puesta a tierra
Revision de Bornes, aisladores, terminales, empalmes |  |  |  |  | Limpieza del Trablero
Inspeccion Interuptores automaticos, contactores, reles, disyuntores
OTRO:
PARAMETRO DE MEDICIÓN
TENSIÓN
L1N |  | L2N | L3N | L1L2 | L2L3 |  | L1L3 |  | N
CORRIENTE
L1 |  |  | L2 |  |  | L3 |  |  | N
REPUESTOS UTILIZADOS | [7 empty] | SI NO
Cant |  |  |  |  | Cant
Firma del Usuario |  |  | Firma del Operario |  |  |  | Firma del Coordinador